## Tabelle1
|  | Ein-/Ausgabefunktionen | [9 empty] | Verarbeitungsfunktionen | [31 empty] | Managementfunktionen |  |  |  | Bedienfunktionen |  |  |  | Bemerkung
|  | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
|  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
Anlage | Datenpunkte (BAS + Klartext) | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 8
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4

## VORLAGE
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1) | Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA | [15 empty] | 3) | nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte | [18 empty] | 6) | Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 | [5 empty] | Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA | [16 empty] | von Fremdsystemen für interoperable Funktionen | [18 empty] | 7) | pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 | [5 empty] | Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA | [15 empty] | 4) | pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, | [18 empty] | 8) | z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste | [9 empty] | Pulsweitenmod.=1 BA | [12 empty] | b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen | [18 empty] | 9) | Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | Ein-/Ausgabefunktionen | [9 empty] | Verarbeitungsfunktionen | [31 empty] | Management- Funktionen |  |  |  | Bedien- Funktionen |  |  |  | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft
| Beiblatt 070-5 |  |  |  |  | 1 1: 1); 1 2: Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA; 4 2: 3); 4 3: nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte; 6 9: 6); 6 10: Stellausgabe: z. B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
| DIN EN ISO 16484-3: 2005-12 |  |  |  |  | 1 2: Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA; 4 3: von Fremdsystemen für interoperable Funktionen; 6 9: 7); 6 10: pro Eingangs-Benutzeradresse
| VDI 3814 Blatt 1: 2009-11 |  |  |  |  | 1 2: Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA; 4 2: 4); 4 3: pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,; 6 9: 8); 6 10: z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste |  |  |  |  | 2 1: Pulsweitenmod.=1 BA; 4 3: b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen; 6 9: 9); 6 10: Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
[6 empty] | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
[6 empty] | 1 1: Ein-/Ausgabefunktionen; 3 1: Verarbeitungsfunktionen; 7 1: Management- Funktionen; 8 1: Bedien- Funktionen | Bemerkungen
[6 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Zeile Nr. | Anlage: |  |  |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle |  | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
| Datenpunkte |  |  |  | Abschnitt | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8 | 9
[5 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Übertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Summe Funktionen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hinweis: | 1 |  |  |  | 1 1: Datum:; 3 1: Ersteller:; 4 3: Kunde:; 5 6: Projekt / Objekt:; 6 6: Beschreibung / Kommission:
|  | 2 |  |  |  | 1 1: Ersteller:
|  | 3 |  |  |  | 1 1: Datum:; 6 6: Zeichnungsnummer:; 7 1: ISP:; 8 3: Anlage: |  |  | Blatt:
|  |  | Änderung | Datum | Name | 1 1: Geprüft

## LISTE A
[8 empty] | Projekt |  | Ein-/Ausgabefunktionen | [9 empty] | Verarbeitungsfunktionen | [31 empty] | Managementfunktionen |  |  |  | Bedienfunktionen |  |  |  | Bemerkung
[10 empty] | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren
Funktion / Aggregat | Anlagen_ID | Aggregate_ID | System-Funktion | Realisierung gefordert ja / nein / optional | BACnet Objekt / Umsetzung | BACnet Objekt verpflichtend ja / nein | Zelle Nr. |  |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5
[8 empty] | Bezeichnung | Bemerkung | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 8
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4