|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| =ISP1-ISP1-B1  Schaltschrank  Aussenfühler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-ISP1-ISP1  Schaltschrank  Schaltschrank  NYM-J 5x6 | =ISP1-ISP1-ISP1  Schaltschrank  Schaltschrank  CAT6a |
| =ISP1-WEZ-B1  Wärmeerzeugung  Rücklauffühler Verteiler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-WEZ-B2  Wärmeerzeugung  Vorlauffühler Verteiler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-WEZ-B3  Wärmeerzeugung  Druckaufnehmer  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 |
| =ISP1-WEZ-KES1  Wärmeerzeugung  Kessel  Ölfex 3G1,5 | =ISP1-WEZ-KES1  Wärmeerzeugung  Kessel  Ölfex 5G1,5 | =ISP1-WEZ-KES1  Wärmeerzeugung  Kessel  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 |
| =ISP1-HZK1-B1  Heizkreis Süd  Vorlauffühler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK1-B2  Heizkreis Süd  Rücklauffühler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK1-P1  Heizkreis Süd  Pumpe  Ölfex 3G1,5 |
| =ISP1-HZK1-P1  Heizkreis Süd  Pumpe  J-Y(ST)Y 4x2x0.8 | =ISP1-HZK1-P1  Heizkreis Süd  Pumpe  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK1-Y1  Heizkreis Süd  Regelventil  Ölfex 5G1,5 |
| =ISP1-HZK2-B1  Heizkreis Nord  Vorlauffühler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK2-B2  Heizkreis Nord  Rücklauffühler  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK2-P1  Heizkreis Nord  Pumpe  Ölfex 3G1,5 |
| =ISP1-HZK2-P1  Heizkreis Nord  Pumpe  J-Y(ST)Y 4x2x0.8 | =ISP1-HZK2-P1  Heizkreis Nord  Pumpe  J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | =ISP1-HZK2-Y1  Heizkreis Nord  Regelventil  Ölfex 5G1,5 |
| XAXAX  XBXBX  XCXCX  XEXEX | XAXAX  XBXBX  XCXCX  XEXEX | XAXAX  XBXBX  XCXCX  XEXEX |